АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОСНЕЖНИНСКОГО                                                                                                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                                                                                                              СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА                                                                                   ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.01.2024 года № 15

Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Новоснежнинского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области на 2024-2026 годы

На основании части 1 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 г. 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Новоснежнинского муниципального образования:

- Утвердить программу энергосбережения и повышение энергетической эффективности администрации Новоснежнинского муниципального образования на 2024-2026 гг. согласно приложению.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Новоснежнинского муниципального образования.

Глава Новоснежнинского

муниципального образования	                                           Л.В. Михайлова

Приложение № 1
к требованиям к форме программы

в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

организаций с участием государства

и муниципального образования,

и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСНЕЖНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

| Полное наименование организации | Администрация Новоснежнинского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2014) 2. Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 3. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 30 июня 2014 г. N 398 г. Москва "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" 4. ПП №1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 31 декабря 2009 5. Постановление Правительства РФ №898 от 28.08.2015 6. Постановление Правительства РФ №1289 от 07.10.2019 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды». 7. Постановление Правительства РФ №914 от 23.06.2020 «О внесении изменений в требования утв. ПП РФ №1289 от 07.10.2019 8. Приказ министерства экономического развития РФ №425 от 15.07.2020 г. |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Новоснежнинского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области |
| Полное наименование разработчиков программы | Администрации Новоснежнинского муниципального образования Слюдянского района Иркутской области |
| Цели программы | 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов. 2. Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты электроэнергии. 3. Поддержание комфортного теплового режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности. |
| Задачи программы | 1. Осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объекту энергопотребления. 2. Выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов. 3. Повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов за счёт снижения к 2026 году удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления. 4. Совершенствование системы учета и контроля за эффективностью использования энергии и управления энергосбережением. 5. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность потребления энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации о энергопотреблении. |
| Целевые показатели программы | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591, Постановление Правительства РФ №1289 от 07.10.2019 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении в 2024-2026 годах |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия – с 2024 до 2026 года включительно |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается 820,0 тыс. руб. на период 2024-2026 г. г. Источники финансирования - средства муниципального бюджета. |
| Планируемые результаты реализации программы | В результате реализации мероприятий программы энергосбережения с 2024 г. по 2026 г. возможно обеспечить снижение потребляемых энергоресурсов от значений базового 2023 г. в размере: - снижение потребления электрической энергии на 7275 ,5 кВт*ч (до 5 %); Итого снижение расходов бюджета на финансирование оплаты потребляемой электроэнергии от базового 2023 г. составит 41 тыс. руб. Соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; Использование современного энергоэффективного оборудования в системах всех видов энергоснабжения. |

Приложение № 2

к требованиям к форме программы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

организаций с участием государства и муниципального

образования и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Ед. изм. | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный расход электроэнергии зданием администрации п. Новоснежная | кВт*ч/кв. м. | 62,2 | 59,09 | 59,09 | 59,09 |
| 2 | Удельный расход электроэнергии зданием СДК п. Мурино | кВт*ч/кв. м. | 73,9 | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
| 5 | Удельный расход электроэнергии уличного освещения п. Новоснежная | кВт*ч/кв. м. | 10,4 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |

Приложение № 3

к требованиям к форме программы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

организаций с участием государства и муниципального

образования и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно- энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб |  | в натуральном выражении | стоимостном выражении, тыс. руб |
|  |  | источник | объем, тыс. руб | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Экономия электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оптимизация работы систем уличного освещения в п. Новоснежная. Замена уличных фонарей на консольные светильники на солнечной батарее. | бюджет | 51,5 | 9,88 | кВт*ч | 2,7 | бюджет | 51,5 | 9,88 | кВт*ч | 2,7 | бюджет | 51,5 | 9,88 | кВт*ч | 2,7 |
| 1.2 | Оптимизация работы систем освещения в здании администрации п. Новоснежная. Замена ламп накаливания на светодиодные лампы в здании администрации. | бюджет | 306,6 | 59,09 | кВт*ч | 16,1 | бюджет | 306,6 | 59,09 | кВт*ч | 16,1 | бюджет | 306,6 | 59,09 | кВт*ч | 16,1 |
| 1.3 | Оптимизация работы систем освещения в здании сельского клуба п.Мурино. Замена ламп накаливания на светодиодные лампы в здании СДК. | бюджет | 421,2 | 70,2 | кВт*ч | 22,2 | бюджет | 421,2 | 70,2 | кВт*ч | 22,2 | бюджет | 421,2 | 70,2 | кВт*ч | 22,2 |

Приложение к программе энергосбережения.

Определение целевого уровня снижения потребления потребляемых ресурсов в соответствии с методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды (утверждены приказом Минэкономразвития от 15.07.2020 г. №425).

- Определение функциональной группы объектов.

Определяем функциональную группу объектов по таблице П1-1:

| Наименование объекта | Общая/отапливаемая площадь, м2 | Год ввода в эксплуатацию | Этажность | Функционально-типологическая группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание администрации п. Новоснежная |  |  | 1 | Административные здания |
| Здание СДК п. Мурино |  |  | 1 | Клубы |
| Уличное освещение п. Новоснежная |  |  |  |  |

- Потребляемые ресурсы:

| Наименование | Единица измерения | Значение | Стоимость, руб. | Тариф, руб./ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | кВт·ч | 146511 | 820412,86 | 6,55 |

- Расчет удельных годовых расходов потребляемых ресурсов.

Удельный годовой расход электрической энергии.

Удельный годовой расход электрической энергии определяется по формуле

УРtЭЭ=ЭЭt/St (кВт*ч/кв.м.), где:

ЭЭt – потребление электрической энергии в календарном году, кВт*ч;

St - среднегодовая полезная площадь.

| Наименование потребителя | Полезная площадь, м2 | Потребление электроэнергии, кВт*ч | УРtЭЭ, (кВт*ч/кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание администрации п. Новоснежная | 167,0 | 62179,0 | 372,3 |
| Здание СДК п. Мурино | 205,0 | 73914,0 | 360,55 |
| Уличное освещение п. Новоснежная | - |  |  |

- Определение потенциала снижения потребления (ПСП) ресурсов и целевого уровня экономии (ЦУЭ).

ПСП и ЦУЭ ресурса находится по таблицам П4-1-1 – П4-22-1.

| Наименование здания | Электроэнергия |
| --- | --- |
|  | ПСП, % | ЦУЭ, % |
| Здание администрации п. Новоснежная |  | 5 |
| Уличное освещение п. Новоснежная |  | 5 |
| Здание СДК п. Мурино |  | 5 |

* - значение фактического потребления ниже нормативного указанного в таблицах П4-1-1 – П4-22-1.

Распределение целевого уровня экономии ресурсов представлено в удельном выражении и в соответствии с разработанными и распределенными по годам действия программы энергосберегающими мероприятиями по экономии энергетических ресурсов, указанных в приложении №3:

| Наименование | Наименование ресурса | Единица измерения | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание администрации п. Новоснежная | Электрическая энергия | кВт*ч/кв. м. | 62,2 | 59,09 | 59,09 | 59,09 |
| Уличное освещение п. Новоснежная | Электрическая энергия | кВт*ч/кв. м. | 10,4 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |